ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 13.04.02 - «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НА 2026/2027 УЧЕБНЫЙ ГОД

Содержание вступительного экзамена

Системы электроснабжения

Общие сведения о системах электроснабжения различных объектов и их характерные особенности; основные типы электроприемников и режимы их работы; методы расчета интегральных характеристик режимов и определения расчетных значений нагрузок; режимы электропотребления в системах электроснабжения различного назначения; качество электроэнергии в системах электроснабжения; методы анализа надежности в системах электроснабжения.

Электромагнитные переходные процессы

Виды коротких замыканий; общие методики расчета; система относительных единиц; схема замещения, установившиеся режимы трехфазного короткого замыкания; неустановившийся режим; переходные и сверхпереходные э.д.с. и сопротивления; методы расчета неустановившегося короткого замыкания; несимметричные короткие замыкания; методы их расчета; применение ЭВМ для расчета электромагнитных переходных процессов.

Электромеханические переходные процессы

Статическая устойчивость электрической системы; практические критерии устойчивости; метод малых колебаний; статическая устойчивость с учетом действия регуляторов возбуждения и скорости; переходные процессы в узлах нагрузки системы, устойчивость узлов нагрузки; динамическая устойчивость электрической системы; способ площадей; анализ процессов с учетом форсировки возбуждения; способы приближенного решения уравнения движения ротора генеретора; понятие результирующей устойчивости; процесс выпадения генератора из синхронизма, условие ресинхронизации.

Автоматика энергосистем

Разновидности автоматических систем регулирования и анализ их на основе типовых звеньев; системы телемеханики в электроэнергетике; принципы автоматического включения синхронных машин на параллельную работу; разновидности автоматического повторного включения; частотная разгрузка электроэнергетических систем; автоматическое регулирование напряжения и реактивной мощности, частоты и активной мощности; автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов; автоматическое регулирование коэффициента трансформации; регуляторы частоты вращения турбин; противоаварийная автоматика; автоматизация процесса отыскания повреждений на линиях электропередачи.

Электроэнергетические системы и сети

Общие сведения об электроэнергетических системах и электрических сетях; понятие режима электрической сети и задачи расчета режимов сети; схемы замещения элементов электрических сетей и их параметры; расчет установившихся нормальных и послеаварийных режимов электрических сетей различной конфигурации; балансы мощностей в электроэнергетической системе; компенсация реактивной мощности; регулирование напряжения и частоты в электроэнергетической системе; расчет потерь мощности и электроэнергии в элементах ЭЭС; основные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии; техникоэкономические основы проектирования электрических сетей; выбор конфигураций схем и основных параметров электрических сетей. Конструктивный расчет ВЛ.

Энергопитающие системы и электрические сети

Технологический процесс производства электроэнергии на электростанциях; главные схемы электростанций и подстанций; выбор числа и мощности трансформаторов; схемы электрических соединений; главные схемы ТЭЦ и ТП; схемы питания собственных нужд; основное электрооборудование станций и подстанций; регулирование частоты и активной мощности; автоматическое регулирование напряжения; качество электрической энергии; компенсация реактивной мощности; режимы работы электрических сетей; режимы работы электрических сетей в составе энергетической системы; режим работы нейтралей в электроустановках; графики электрических нагрузок; основные сведения о конструкциях воздушных и кабаленных линий электропередач; основные сведения о конструкции кабелей; параметры электрических сетей; проектирование электрических сетей; проектирование электрических сетей; баланс мощности.

Электроэнергетика

Передача и распределение электроэнергии; общие сведения об электроэнергетических системах; линии электропередачи переменного и постоянного тока; понижающие и преобразовательные подстанции; характеристики оборудования линий и подстанций; типы конфигураций электрических сетей; электрические нагрузки узлов электрических сетей; схемы замещения линий, трансформаторов и автотрансформаторов; расчет режимов линий электропередачи и электрических сетей в нормальных и послеаварийных режимах; балансы активной и реактивной мощности в энергосистеме, качество электроэнергии; регулирование напряжения и частоты в электроэнергетической системе; методы расчета электрических нагрузок; методы достижения заданного уровня надежности оборудования, систем электроснабжения; режимы нейтрали; нормативные показатели качества электроэнергии; технические, социально -экономические и экологические требования, предъявляемые к системам электроснабжения;

Электромагнитная совместимость в электроэнергетике

Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики; источники помех; чувствительные к помехам элементы; каналы передачи помех; уровни помех; помехоустойчивость; методы испытаний и сертификации элементов вторичных цепей на помехоустойчивость; влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики на биологические объекты; нормы по допустимым напряженностям электрических и магнитных полей промышленной частоты для персонала и населения; Закон РФ об электромагнитной совместимости.

Оптимизация в электроэнергетических системах

Режимы электростанций и энергосистем; характеристики электростанций и их режимные возможности; балансы мощности и энергии и их покрытие; диспетчерское управление в энергетике; методы определения наивыгоднейших режимов; наивыгоднейшее распределение нагрузки системы; распределение нагрузки в энерегосистеме с ГЭС и ТЭС; охрана окружающей среды и оптимальные режимы; оптимальной распределение активной мощности в энергетической системе; типы ограничений при оптимизации режима энергосистемы; прогнозирование электропотребления и графиков нагрузки энергосистемы; подходы к оптимизации развития энергосистемы; оптимизация уровня надежности работы энергосистем; оптимальные значения частоты и напряжения.

Применение ЭВМ в электроэнергетике

Выбор схем построения сети, алгоритм выбора; выбор сечения проводов и кабелей в сетях различных назначений и номинальных напряжений: учет фактора надежности при проектировании электрических сетей; основы расчета нормальных режимов сложных электрических сетей; расчеты однородных сетей.

Технические средства диспетчеризации технологического управления

Задачи и структура оперативно - диспетчерского управления электроэнергетическими системами; информационные основы управления (сообщение, информация, сигнал, помех, кодирование); виды и количественные характеристики оперативно - диспетчерской информации; преобразование информации; переносчики информации, сигналы как

материальные носители информации, достоверность передачи информации; технические средства сбора, передачи и отображение оперативно - диспетчерской информации; оценка качества передачи информации, системы телемеханики; микропроцессорные телекомплексы, системы телеобработки данных; автоматизированные системы управления электроэнергетике, функции и принципы построения АСУ энергетических объектов.

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

- Термины и определения: энергосистема, электроэнергетическая система, система электроснабжения, независимый источник питания, центр питания, ГПП, РП, ТП, внешнее и внутреннее электроснабжение.

- Категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии по ПУЭ.

- Понятие индивидуальных и групповых графиков нагрузки. Коэффициент формы, использования, спроса, максимума нагрузки.

- Методы расчета электрических нагрузок.

- Порядок расчета нагрузок по методу упорядоченных диаграмм.

- Режимы нейтрали систем электроснабжения напряжением выше 1 кВ. Достоинства и недостатки различных режимов нейтрали.

- Режимы нейтрали систем электроснабжения напряжением до 1 кВ. Достоинства и недостатки различных режимов нейтрали.

- Понятия числа часов использования максимума нагрузки и времени максимальных потерь.

- Расчет годового потребления, потерь мощности и потерь электроэнергии в линиях электропередачи.

- Расчет годового потребления, потерь мощности и потерь электроэнергии в трансформаторах.

- Технико-экономическое сравнение вариантов систем электроснабжения.

- Требования, предъявляемые к схемам электроснабжения.

- Радиальные, магистральные и смешанные схемы; их разновидности. Достоинства и недостатки схем.

- Источники и потребители реактивной мощности. Необходимость компенсации реактивной мощности.

- Расчет мощности компенсирующих устройств.

- Принципы расстановки конденсаторных батарей в системе электроснабжения.

- Выбор числа, конструкции, мощности и места установки силовых трансформаторов в системах электроснабжения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- Синхронный генератор, его сопротивления, формулы для расчета индуктивного и активного сопротивлений в именованных и относительных единицах для определения токов КЗ.

- Силовой трансформатор, его сопротивления, расчетные формулы для определения индуктивных и активных сопротивлений в именованных и относительных единицах для определения токов КЗ.

- Сопротивления ЛЭП. Физическое объяснение. Формулы для расчета индуктивных и активных сопротивлений для определения токов КЗ.

- Расчет сопротивлений токоограничивающего реактора (одинарного и сдвоенного) в именованных и относительных единицах для определения токов КЗ.

- Принципы составления расчетной схемы и схемы замещения электрической сети.

- Преобразование схем замещения для определения токов КЗ.

- Что такое сверхпереходной, переходной и установившийся ток короткого замыкания.

- Что такое ударный ток короткого замыкания и как его вычислить.

- Как определить ток трехфазного короткого замыкания на зажимах НН силового понижающего трансформатора при питании его от системы бесконечной мощности (сопротивление системы равно нулю).

- Порядок расчета тока трехфазного КЗ для выбора электрических аппаратов и токоведущих частей.

- Порядок расчета тока трехфазного КЗ для выбора уставок релейной защиты.

- Правило эквивалентности прямой последовательности. Комплексные схемы замещения для несимметричных КЗ.

- Влияние синхронных и асинхронных двигателей на токи КЗ.

- Практический порядок расчета несимметричных КЗ.

- Влияние АРВ на переходной процесс синхронной машины.

- Метод типовых кривых при расчете токов КЗ.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

- Понятие статической устойчивости электрической системы.

- Критерии статической устойчивости нагрузки.

- Нагрузочно-угловая характеристика синхронного генератора, работающего на мощную энергосистему.

- Понятие динамической устойчивости синхронного, генератора и ее анализ с помощью правила площадей.

- Асинхронный режим синхронного генератора, его опасность.

АВТОМАТИКА ЭНЕРГОСИСТЕМ.

- Автоматическое регулирование режимов электроэнергетических объектов.

- Основные принципы построения противоаварийной автоматики.

- Современные автоматические устройства управления режимами энергосистем.

- Требования к устройствам автоматического повторного включения (АПВ).

- Назначение, принцип действия и классификация устройств автоматического повторного включения (АПВ).

- Автоматическое повторного включение (АПВ) линий электропередачи. Особенности применения АПВ для линий с двусторонним питанием.

- Автоматическое повторного включение (АПВ) силовых трансформаторов.

- Назначение, принцип действия и классификация устройств автоматического включение резерва (АВР).

- Автоматическое включение резерва (АВР) силовых трансформаторов. Пусковые органы минимального напряжения в схемах АВР.

- Автоматическое включение генераторов на параллельную работу. Способы включения генераторов, уравнительные токи и моменты.

- Автоматическое включение генераторов на параллельную работу. Автоматические устройства точной синхронизации.

- Автоматические и полуавтоматические устройства самосинхронизации генераторов.

- Системы возбуждения синхронных генераторов. Назначение и виды автоматического регулирования возбуждения (АРВ). Устройство быстродействующей форсировки возбуждения (УБФ).

- Регулирование реактивной мощности и напряжения на шинах электростанции устройствами автоматического	регулирования возбуждения (АРВ).

- Принципы регулирования частоты вращения и активной мощности энергоагрегатов.

- Автоматическое регулирование напряжения в электрических сетях. Управление РПН силовых трансформаторов.

- Автоматическое регулирование напряжения в электрических сетях. Управление батареями конденсаторов.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ

- Структура и основные элементы энергосистем. Общая характеристика электрических систем и сетей. Основные понятия и определения.

- Электрические системы. Основные преимущества объединения энергосистем. Электрические сети и их классификация.

- Номинальные напряжения электрических сетей. Область применения номинальных напряжений.

- Схемы электрических сетей и систем. Общие принципы построения схем электрических сетей. Схемы районных электрических сетей.

- Схемы городских и сельских электрических сетей.

- Схемы электрических сетей промышленных предприятий.

- Схемы электрических сетей до 1000 В.

- Конструкция воздушных линий (ВЛ) электропередачи и кабельных линий (КЛ) электропередачи.

- Требования к электрическим сетям.

- Схемы замещения и параметры ЛЭП.

- Схемы замещения и параметры двухобмоточных трансформаторов.

- Схемы замещения и параметры трехобмоточных трансформаторов.

- Потери мощности в линиях и трансформаторах.

- Потери энергии в линиях и трансформаторах.

- Мероприятия по снижению потерь мощности и энергии в электрических сетях.

- Векторная диаграмма линии электропередачи. Зависимости между напряжениями и мощностями начала и конца звена электрической сети.

- Потеря и падение напряжения. Векторная диаграмма линии электропередачи.

- Расчеты режимов поданным конца передачи. Расчет напряжений в узлах. Расчет баланса мощности.

- Расчет режима неразветвленных и разветвленных разомкнутых сетей одного номинального напряжения.

- Расчет разомкнутых сетей местного значения. Допустимые потери напряжения в местных электрических сетях.

- Расчет режима разомкнутых сетей нескольких номинальных напряжений. Учет трансформаторов при расчете режима электрической сети.

- Основные уравнения, определяющие режим линии электропередачи. Линия без потерь. Режим натуральной мощности.

- Расчет сети с двусторонним питанием. Определение точки потокораздела.

- Расчет сложнозамкнутой сети. Метод контурных токов. Метод узловых напряжений.

- Расчет регулирования напряжения в центре питания.

Встречное регулирование напряжения.

- Основные экономические показатели электрических сетей.

Критерии технико-экономического анализа электрических сетей.

- Технико-экономическое сравнение вариантов электроснабжения. Метод приведенных затрат.

- Выбор сечений линий электропередачи по экономическим соображениям. Метод экономической плотности тока. Метод экономических интервалов.

- Выбор сечений проводов линий и жил кабелей по условиям нагревания.

- Выбор сечения линий электропередачи по допустимой потере напряжения.

- Проверка сечения ЛЭП по условиям короны, механической прочности и термической устойчивости.

- Выбор мощности и места установки компенсирующих устройств.

- Выбор трансформаторов по экономическим соображениям и по нагрузочной способности. Экономические режимы работы трансформаторов.

- Матричные методы расчета сетей. Уравнения установившегося режима. Метод Ньютона

- Надежность электроснабжения потребителей. Показатели надежности работы электрических сетей. Количественная оценка надежности электроснабжения.

- Способы повышения надежности электроснабжения потребителей. Возможности повышения надежности при проектировании электрических сетей. Мероприятия по повышению надежности при эксплуатации электрических сетей.

- Регулирование частоты и активной мощности в электроэнергетической системе. Влияние частоты на работу элементов электрической системы. Показатели качества частоты. Физическая сущность баланса активных мощностей и его

связь с регулированием частоты.

- Регулирование частоты и активной мощности в электроэнергетической системе.

Первичное регулирование частоты. Вторичное регулирование частоты. Принципы автоматического регулирования частоты.

- Регулирование частоты в послеаварийных режимах. АЧР. Особенности регулирования частоты в объединенных энергосистемах.

- Регулирование напряжения и реактивной мощности в электроэнергетической системе.

Средства регулирования напряжения и принципы их использования для управления режимами.

- Средства регулирования напряжения. Выбор ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов. Понятие о регулировании.

- Устройства ПБВ трансформаторов. Сезонное регулирование напряжения.

- Устройства РПН трансформаторов. Встречное регулирование напряжения.

- Выбор мощности компенсирующих устройств по условию регулирования напряжения.

- Задачи и цели механического расчета конструктивных элементов линий электропередачи. Области применения и условия работы воздушных и кабельных линий электропередачи.

- Расчетные климатические условия. Расчетные сочетания климатических условий. Допустимые напряжения в проводах и тросах.

- Механические нагрузки на провода и тросы.

- Определение исходных условий для механического расчета проводов. Понятие условной монтажной температуры.

- Уравнение состояния провода. Расчет проводов в нормальных режимах. Выявление расчетных исходных условий.

- Стрела провеса, габарит ВЛ. Монтажные кривые.

ЭНЕРГОПИТАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

- Особенности технологического процесса на ТЭЦ.

- Типовые схемы ТЭЦ.

- Дать определение распределительного устройства. Достоинства и недостатки схем РУ с одинарной системой шин.

- Схема РУ с одинарной секционированной системой шин. Достоинства и недостатки схемы.

- Схема РУ с двойной системой шин. Достоинства и недостатки схемы.

- Какие схемы РУ применяются в основном для районной подстанции?

- Какие схемы РУ применяются в основном для ГПП?

- Последовательность работы схемы с ОД и КЗ при отключении поврежденного силового трансформатора.

- Конструкция, область применения, достоинство и недостатки вакуумных выключателей.

- Конструкция, область применения, достоинство и недостатки элегазовых выключателей.

- Конструкция, область применения, достоинство и недостатки малообъемных масляных выключателей.

- Выбор выключателей.

- Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов

- Назначение выключателей, разъединителей, выключателей нагрузки, короткозамыкателей (КЗ), отделителей (ОД).

- Назначение трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН), разрядников, реакторов.

- Нагрев токоведущих частей в продолжительном режиме. Длительно допустимый и номинальный ток проводника. Постоянная времени нагрева проводника.

- Нагрев токоведущих частей в кратковременном режиме. Тепловой импульс тока КЗ.

- Проверка токоведущих частей и аппаратов на термическую стойкость.

- Проверка токоведущих частей и аппаратов на электродинамическую стойкость.

- Проверка выключателей на отключающую способность.

- Методы и средства ограничения токов короткого замыкания, применяемые на электростанциях и подстанциях.

- Силовые трансформаторы в схемах электростанций и подстанций.

- Автотрансформаторы в схемах электростанций и подстанций. Режимы работы.

- Режимы нейтралей электроустановок в соответствии с ПУЭ.

- Регулирование напряжения в силовых трансформаторах.

- Условия параллельной работы трансформаторов.

- Схемы упрощенных трансформаторных подстанций.

- Схема трансформаторной подстанции с секционированной системой шин и обходной системой шин.

- Схема трансформаторной подстанции с двойной системой шин и обходной системой шин.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

- Релейная защита как один из видов противоаварийной автоматики, ее назначение.

- Основные свойства релейной защиты: селективность, быстродействие, чувствительность, надежность.

- Понятие абсолютной и относительной селективности. Как обеспечивается селективность максимальных токовых защит?

- Определение основной, резервной и дополнительной защит. Что такое ближнее и дальнее резервирование?

- Максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени. Схема, принцип действия.

- Максимальная токовая защита с зависимой выдержкой времени.

Схема, принцип действия.

- Максимальная токовая защита с пуском по напряжению. Схема, принцип действия.

- Выбор параметров срабатывания токовой отсечки и максимальной токовой защиты.

- Принцип и зона действия продольной дифференциальной защиты силового трансформатора.

- Устройство газового реле. Принцип работы газовой защиты трансформатора.

- Схемы соединения трансформаторов тока, используемые для релейной защиты и автоматики (РЗА).

- Схемы соединения трансформаторов тока (ТТ) продольной дифференциальной защиты силового трансформатора.

- Виды повреждений, ненормальных режимов и виды защит силовых трансформаторов.

- От каких режимов должна отстраиваться продольная дифференциальная защита силового трансформатора?

- Как выбирается трансформатор тока (ТТ) для релейной защиты?

- Источники оперативного тока для систем релейной защиты и автоматики (РЗА).

- Конструкция и принцип действия релеДЗТ-11.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.

- Электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики.

- Источники помех и каналы передачи помех.

- Влияние полей, создаваемых устройствами электроэнергетики, на биологические объекты.

- Закон РФ о электромагнитной совместимости.

ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ.

- Расчет задачи распределения активной нагрузки между ТЭС.

- Характеристики устройств для регулирования режима в сети по уровням напряжения.

- Оптимизация режима системы при наличии ГЭС.

- Потери в сетях. Основные допущения.

- Задачи оптимизации. Перспективные проектирования электроэнергетических систем.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ.

- Структуры алгоритмов расчета установившихся режим работы систем.

- Формирование уравнений установившегося режима энергосистемы.

- Алгоритмы оптимизации режимов системы.

- Симплекс - метод и его модификации. Вычислительная процедура метода.

- Алгоритмы расчета статической устойчивости систем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДИСПЕТЧЕРСКОГО ИТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ.

- Особенности технологического процесса выработки и распределения электроэнергии в энергосистемах.

- Функции и задачи оперативно-диспетчерского управления. Информационные основы управления.

- Информационная база как основа современной технологии управления, информационные системы, задачи, функции.

- Компьютерные сети, модель архитектуры вычислительной сети.

- Назначение и виды протоколов передачи данных в сетях.

- Коммуникационные средства вычислительных сетей.

- Технические средства сбора оперативно-диспетчерской информации.

- Состав и назначение технических средств диспетчеризации.

- Системы передачи данных, каналы связи с частотным и временным разделением.

- Виды и параметры информационных сигналов, характеристика каналов передачи данных.

- Системы телемеханики. Определение, подразделение по характеру выполняемых функций, типу передачи данных.

- Виды систем телемеханики, системы ТМ по линиям электропередач.

- Системы ТМ TM-800, MKT, SMART-КП.

- Автоматизированные системы управления в электроэнергетике.

- Типы и виды АСУ, задачи, решаемые АСУ на предприятиях электроэнергетики.

- SCADA-системы, характеристика, назначение.

- ОИК-основа АСДУ, функции и требования предъявляемые к ОИК.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие - Ростов-н/Д.:Феникс; Красноярск: Изд -ие проекты, 2006.

- Шеховцов В. П. Расчет и проектирование схем электроснабжения - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004.

- Шабад В.К. Переходные электромеханические процессы в электроэнергетических системах - М.: 2003.

- Строева В.А. Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях - М.: изд. «Знак», 1996.

- Алексеев О.П. и др. Автоматика электроэнергетических систем - М. Энергоиздат 1981.

- Лыкин А.В. Электрические системы и сети. Учебное пособие - М.: Университетская книга; Логос, 2006.

- Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. - М.: ЗАО “Энергосервис”, 2003.

- Рокотян С.С., Реут М.А. Справочник по проектированию ЛЭП - «Энергия» Москва 1985.

- Крупович В.И. Проектирование промышленных электрических сетей - энергоатом издат. 1995 .

- Бурмана А.Ф., Строева А.Ф. Основы современной энергетики. Часть II. Современная электроэнергетика - 2003.

- Дьяков А.Ф. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике и электротехнике. - Москва, «Энергоатомиздат» 2003.

- Михайлов А.С. Измерения параметров электромагнитной совместимости.

- Холмский В.Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей - М.: Высшая школа, 1975.

- Оптимизация режимов электрических систем - Сб. ст.-Тащкент: ФАН, 1985.

- Симонович С.В. и др. Информатика - СПб.: Питер, 2002.

- Николь Н., Альбрехт Р. Электронные таблицы EXCEL5.0 для начинающих. - М. Эком, 1996.

- Соколова Т. AutoCADдля студента. 2005.

- Зуев С.А., Полещук Н.Н.Программа AutodeskAutoCAD. 2004

- Машков С.В. САПР на базе AutoCAD-как это делается. 2004.

- Руденко Ю.М., Семенова В.А. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике. - М.: МЭИ, 2000.

- Тутевич В.Н. Телемеханика - М.: ВШ, 1985.

- Алексеев О.П., Козис В.Л. Автоматизация электроэнергетических систем - М.: Энергоатомиздат. 1994.